## Sheet2
电仪厂2024年5月份防腐工作量统计表
序号 | 分厂 | 装置 | 工 作 量 内 容 | 腐蚀程度 | 施工要求 | 质保期 | 施工高度 | 说明
1 | 电仪厂 | 醋酸、动力 | 一、醋酸乙酯三期 仪表穿线管4分*980m、 6分*710m、2寸*186m 槽钢8#*2.2m 防爆接线盒0.45m*0.45m*2块*12只 仪表箱支架 ∠50*50*172m 仪表箱1.1m*1.2m*2块*22只 0.7m*0.7m*2块*22只 防爆箱1.1m*0.7m*9块 0.25m*0.7m*9块 0.3m*0.3m*9块 电房门： 3.12m*3.12m*2面*3只 二：二期供热站： 穿线管4分*242m 6分*210m 2寸*16m 槽钢8#*62m 仪表箱1.1m*1.2m*2块*4只 0.7m*0.7m*2块*4只 三：污水处理： 穿线管4分*266m 6分*323m 仪表箱支架∠50*50*57m 仪表箱0.5m*0.7m*2块*26只 0.45m*0.7m*2块*26只 0.5m*0.4m*2块*26只 四：醋酸二期：穿线管4分*526m 6分*482m 2寸*42m 仪表箱支架∠50*50*90m 仪表箱1.1m*1.2m*2块*2面*18只 0.7m*0.7m*2块*2面*18只 醋酸三期 穿线管6分*908m 4分*1160m 2寸*92m 仪表箱支架∠50*50*130m 仪表箱1.1m*1.2m*2块*26只 0.7m*0.7m*2块*26只 五：303甲醇分变电所及甲醇高低压电房门： 3.12m*3.12m*2面*31只 1.05m*2.4m*2面*14只 六 、醋酸片区电房门 3.12m*3.12m*2面*13只 1.05m*2.4m*2面*19只 栏杆2只：2寸*52m 扁铁-50*5*42m*2面 扁铁 -100*10*28m*2面 铁板1.5m*1m*4块*2面 七：楼梯画线：0.15m*0.15m*36m | 中锈 | 磨光机除中锈，氯磺化二底、一中、二面。油漆分色逐道共检，共检需要有记录保存（照片以及多方签字） | 2年 | 0-20m | 1