## Sheet1
行号 | 项目 | 物料编码 | 物料名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 需求日期 | 建议订货日期 | 在建工程项目 | 技术开发项目 | 建议供应商 | 用途说明 | 需求部门 | 材质
150 | QG2024050800020852 | 02060500000098 | 止回阀 | 1" 150LB H41H RF 304 黑水 |  | 只 | 2 | 2024-04-23 | 2024-05-08 |  |  |  |  | 气化厂
10 | QG2024050800020859 | 02060500000480 | 止回阀 | H41W-110RL 600lb 316L RF PN110NPS2" 醋酸 | PN110NPS2" | 只 | 2 | 2024-04-22 | 2024-05-08 |  |  |  | 大修备件 | 醋酸厂 | 316L
140 | QG2024051000020888 | 02060500000482 | 止回阀 | H44W-20RL 150lb 316L RF PN20NPS2" 液化气 | PN20NPS2" | 只 | 2 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | JGN-2023-63-3液化气替代项目 |  |  | JGN-2023-63-3液化气替代项目 | 醋酸厂 | 316L
150 | QG2024051000020888 | 02060500000495 | 止回阀 | H44W-20RL 150lb 316L RF PN20NPS2" 液化气 | PN20NPS1" | 只 | 2 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | JGN-2023-63-3液化气替代项目 |  |  | JGN-2023-63-3液化气替代项目 | 醋酸厂 | 316L
160 | QG2024050800020852 | 02060500000674 | 止回阀 | H41H-20C,3″150LB 20# RF 黑水 |  | 只 | 2 | 2024-04-22 | 2024-05-08 |  |  |  |  | 气化厂 | 20#
160 | QG2024042900020805 | 02060500000700 | 止回阀 | CL150 DN50 RF H41H-150lb WCB 废水 |  | 个 | 2 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | JGN-2024-03-4气化火炬废水排放应急改造项目 |  |  | 气化火炬废水排放应急改造 | 气化厂 | WCB
450 | QG2024050600020834 | 02069900000715 | 倒流防止器 | DN25，PN1.6，螺纹连接，减压型 |  | 只 | 1 | 2024-04-29 | 2024-05-06 |  |  |  | 污泥干化设备自来水管道 | 动力厂
930 | QG2024051100020921 | 02069900000718 | 倒流防止器 | YQDFQ2TX-16T DN40 铸铜 |  | 个 | 1 | 2024-05-10 | 2024-05-11 |  |  |  |  | 甲醇厂 | 铸铜