附件：

2024年度索普天辰消防器材采购清单

| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 含税 (单价) | 含税 (总价) | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式干粉灭火 器FMZ4-ABC | FMZ4-ABC,4kg,执行标准：GB4351.1-2005。 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 2 | 消防水带 | 有衬里10-65-25涤纶长丝 聚氨酯(含捆扎好的卡口接扣),执行标准 GB6246-2011,长25米。 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 3 | 水带接扣 | 执行标准：GB12514.1-2005;GB12514.2-2006,φ65卡口 。 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 4 | 直流喷雾两用水 枪 | DN65、卡口 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 5 | 灭火毯(国产) | 执行标准：GA1205-2014规格：1.5米X1.5米，玻璃纤维材质 |  | 块 | 10 |  |  |  |
| 6 | 防火布 | 1.0*1.0m;厚度2mm执行 标准：GA1205-2014玻璃纤维材质 |  | 块 | 50 |  |  |  |
| 以上合计总价(大写): |  |  |  |  | 小写： |  |  |  |
| 报价有效期： |  |  |  |  | 税率：13% |  |  |  |

备注：随货包装完好，标识清楚，随货提供相关3C认证，质保书，合格证等，严格满足贵司要求执行